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	No
	Nama Laboratorium
	Jumlah Lab.
	Nama Alat / Peraga
	Jumlah Alat
	Kepemilikan
	Kondisi
	Logbook (Diisi oleh Pengusul Vokasi)
	Rata-rata Waktu Penggunaan (Jam/Minggu, Diisi oleh Pengusul Vokasi)

	
	
	
	
	Standar Minimal
	Yang Dimiliki UPPS
	Sendiri
	Sewa
	Terawat
	Tidak Terawat
	Ada
	Tidak Ada
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Fisika Dasar
	1
	Mistar Jembatan Wheat stone
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	2
	 
	 
	Jangka Sorong
	1
	4
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	3
	 
	 
	Mikrometer Skrup
	1
	4
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	4
	 
	 
	Meteran (panjang)
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	5
	 
	 
	Kit Mekanika
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	6
	 
	 
	Kit Panas dan hidrostatik
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	7
	 
	 
	Kit Optika
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	8
	 
	 
	Kit Listrik dan Magnet
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	9
	 
	 
	Galvanometer
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	10
	 
	 
	Volt meter
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	11
	 
	 
	Ohm meter
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	12
	 
	 
	Tool kit
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	13
	Pengukuran Besaran Listrik
	1
	Multimeter
	1
	15
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	12

	14
	 
	 
	Voltmeter
	1
	10
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	12

	15
	 
	 
	Amperemeter
	1
	10
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	12

	16
	 
	 
	kWh meter
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	17
	 
	 
	Resistansi
	1
	5
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	18
	 
	 
	Jembatan wheatstone
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	19
	 
	 
	Oscilloscope
	1
	4
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	20
	 
	 
	Generator signal
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	21
	 
	 
	Wattmeter
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	22
	 
	 
	Transformator arus
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	23
	 
	 
	Transformator tegangan
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	24
	Rangkaian Listrik
	1
	Kit Hukum Ohm
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	25
	 
	 
	Kit Hukum Kirchoff
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	26
	 
	 
	Kit Rangkaian Seri Paralel
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	27
	 
	 
	Kit Hubungan Y-D
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	28
	 
	 
	Multimeter
	1
	10
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	29
	 
	 
	Voltmeter
	1
	10
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	30
	 
	 
	Amperemeter
	1
	10
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	31
	 
	 
	Wattmeter
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	32
	Dasar Elektronika
	1
	Kit Rangkaian Elektronika
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	33
	 
	 
	Dioda
	1
	100
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	34
	 
	 
	Transistor
	1
	100
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	35
	 
	 
	Resistor
	1
	100
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	36
	 
	 
	Thyristor
	1
	50
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	37
	 
	 
	Kapasitor Elektrolit
	1
	100
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	38
	 
	 
	Kapasitor keramik
	1
	100
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	39
	 
	 
	Multimeter
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	40
	 
	 
	Voltmeter
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	41
	 
	 
	Amperemeter
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	42
	 
	 
	Bahan-bahan lainnya
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	43
	Mesin-mesin Elektrik
	1
	Motor Induksi 3 fasa
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	12

	44
	 
	 
	Motor Induksi 1 fasa
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	12

	45
	 
	 
	Motor Arus Searah
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	12

	46
	 
	 
	Generator Arus Searah
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	47
	 
	 
	Transformator 3 fasa
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	48
	 
	 
	Transformator 2 kumparan 1 fasa
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	49
	 
	 
	Transformator multiwinding 1 fasa 
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	50
	 
	 
	Multimeter
	1
	10
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	51
	 
	 
	Voltmeter
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	52
	 
	 
	Amperemeter
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	53
	 
	 
	Wattmeter
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	54
	Teknologi Energi
	1
	Turbin Crossflow mini
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	55
	 
	 
	Kincir air mini
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	56
	 
	 
	Kit Turbin Crossflow
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	57
	 
	 
	Kit Kincir Air
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	58
	 
	 
	Generator DC mini
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	59
	 
	 
	Multimeter
	1
	10
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	60
	 
	 
	Voltmeter
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	61
	 
	 
	Amperemeter
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	62
	 
	 
	Wattmeter
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	63
	Komputer
	1
	Ruang 3.5 x 8 m
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	64
	 
	 
	Lemari Pxlxt = 120 x 60 x 200 m
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	65
	 
	 
	Komputer Pentium Intel Dual Core
	1
	20
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	66
	 
	 
	Printer
	1
	2
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	67
	 
	 
	Infokus
	1
	1
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2

	68
	 
	 
	Meja Dan Kursi Komputer
	1
	20
	V
	 
	V
	 
	V
	 
	2



